| #### ỦY BAN NHÂN DÂN #### TỈNH HÀ TĨNH Số: /QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp 
Tiểu học và THCS Hương Xuân

# CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018, Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019, Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Văn bản số 1989/BGDĐT-KHTC ngày 17/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền;

Căn cứ Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Thông báo kết quả thẩm định số      /SXD-QLN ngày    /6/2026 (trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-BQLDA ngày 20/5/2026).

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hương Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh.

5. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Liên danh 1+1>2 và Alpha (Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Quốc tế 1+1>2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha Việt Nam).

6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

6.1. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III.

6.2. Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Không nhỏ hơn 50 năm.

7. Mục tiêu dự án: Tạo môi trường học tập và sinh hoạt, đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất của học sinh và cán bộ giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân. Nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương; nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, phát triển kinh tế xã hội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

Xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Xuân với tổng số 37 lớp, trong đó cấp tiểu học là 19 lớp, cấp THCS là 18 lớp. Các hạng mục xây dựng bao gồm: Nhà hiệu bộ; Nhà học khối tiểu học số 1; Nhà học khối tiểu học số 2; Nhà thư viện, khối phòng học tập; Nhà học khối THCS số 1; Nhà học khối THCS số 2; Nhà văn hóa đa năng; Nhà bếp, ăn; Nhà nội trú; Các công trình phụ trợ: Cổng, nhà bảo vệ số 1; Cổng, nhà bảo vệ số 2; Nhà bơm, bể nước PCCC; các hành lang cầu số: 1, 2, 3 và 4; mái đi bộ; nhà để xe, trạm biến áp;... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Quy mô giải pháp thiết kế chủ yếu của các hạng mục như sau:

8.1. Nhà Hiệu bộ (Nhà A1)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 02 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 936m2, tổng diện tích sàn 1.800m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m, mái cao 5,12m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng bê tông cốt thép (BTCT) mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.2. Nhà học khối Tiểu học số 1 (Nhà A2)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 02 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 673m2, tổng diện tích sàn 1.343m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m, mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.3. Nhà học khối Tiểu học số 2 (Nhà A3)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 661m2, tổng diện tích sàn 2.006m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.4. Nhà Thư viện, khối phòng học tập (Nhà A4)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 527m2, tổng diện tích sàn 1.712m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Hệ móng băng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.5. Nhà học khối THCS số 1 (Nhà A5)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ V, diện tích xây dựng 728m2, tổng diện tích sàn 2.200m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.6. Nhà học khối THCS số 2 (Nhà A6)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 03 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 712m2, tổng diện tích sàn 2.175m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, tầng 3 và mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,45m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.7. Nhà văn hóa đa năng (Nhà B)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 1 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 1.281m2, tổng diện tích sàn 2.357m2; tầng bán hầm cao 3,25m, tầng 1 cao 5,0m và mái cao 10,03m, sàn tầng 1 cao 1,95m so với mặt sân. Nền nhà tầng 1 sơn Epoxy, khu vệ sinh và sảnh hành lang lát gạch men. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.8. Nhà bếp, ăn (Nhà C)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 02 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây dựng 906m2, tổng diện tích sàn 1.658m2; chiều cao tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m, mái cao 5,2m, nền nhà cao 0,75m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.9. Nhà nội trú (Nhà D)

- Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 01-02 tầng, mặt bằng hình chữ T, diện tích xây dựng 881m2, tổng diện tích sàn 1.577m2; chiều cao tầng 1 và 2 là 3,9m, mái cao 3,6m, nền nhà cao 0,75m so với mặt sân. Tường bao ngoài xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn phòng xây gạch không nung 2 lỗ, trát vữa xi măng, bả matit và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Nền, sàn lát gạch men; mái lợp tôn mạ màu trên hệ xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng khung nhôm định hình và kính an toàn..

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

* Giải pháp thiết kế cấp điện chiếu sáng; cấp, thoát nước; chống sét; hệ thống PCCC cho các nhà: Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét và tiếp địa an toàn cho công trình; thiết kế mạng lưới cấp, thoát nước đảm bảo đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; thiết kế các giải pháp an toàn cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

8.10. Cổng chính, nhà bảo vệ số 1 (Hạng mục E1)

- Giải pháp kiến trúc: Cổng chính kết hợp nhà bảo vệ, lối đi chính có bề rộng thông thủy 9,75m, 01 lối đi phụ có bề rộng thông thủy 1,95m. Nhà bảo vệ có kích thước mặt bằng 3,75x3,0m; nền, sàn lát gạch men, mái lợp tôn, xà gồ thép; tường bao xây gạch đặc Tuynel, tường ngăn xây gạch lỗ không nung, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng cửa nhôm hệ định hình kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.11. Cổng phụ, nhà bảo vệ số 2 (Hạng mục E2)

- Giải pháp kiến trúc: Cổng phụ kết hợp nhà bảo vệ, lối đi chính cổng có bề rộng thông thủy 7,85m; 01 lối đi phụ có bề rộng thông thủy 1,26m. Nhà bảo vệ có kích thước mặt bằng 3,2x3,0m; Nền, sàn lát gạch men, mái lợp tôn, xà gồ thép; tường bao xây gạch đặc đất sét nung, tường ngăn xây gạch lỗ không nung, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện 3 nước. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng cửa nhôm hệ định hình kính an toàn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.12. Hàng rào

Hàng rào tường xây gạch Block kết hợp nan thép hộp mạ kẽm, ô thoáng bằng nan thép hộp mạ kẽm; tường rào hoàn thiện trát vữa sơn 03 nước, khoảng cách giữa các trụ 3,6m. Hàng rào lưới thép cao 1,8m; kích thước lưới thép 60x200mm, cao 1,65m, thép D5; trụ hàng rào bằng ống thép D90 sơn tĩnh điện, cao 1,85m, khoảng cách giữa các trụ 3,3m.

Kết cấu móng, trụ, giằng móng, giằng tường, bằng bê tông cốt thép mác 250; móng đỡ tường bằng đá hộc.

8.13. Nhà bơm, bể nước PCCC (Hạng mục F)

- Giải pháp kiến trúc: Bể nước PCCC kết hợp bể nước sinh hoạt có dung tích khoảng 45m3, kích thước 7,12x5,35m, chiều cao 2,25m. Nhà để máy bơm đặt trên bể PCCC có kích thước 4,5x4m, chiều cao mái 2,7m, nền nhà cao 0,45m so với cốt sân. Tường xây bằng gạch đặc không nung. Hệ thống cửa đi bằng cửa nhôm kính.

- Giải pháp kết cấu: Kết cấu bể nước có đáy bể, thành bể, nắp bể bằng BTCT mác 250, đá 1x2cm; Kết cấu nhà đặt máy bơm đặt trên bể nước có giằng, cột, dầm, sàn bằng BTCT mác 250 đá 1x2cm.

8.14. Hành lang cầu số 1 (Hạng mục G1)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 02 tầng, mặt bằng hình cung tròn, diện tích xây dựng 343m2, tổng diện tích sàn 503m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m. Nền sàn lát gạch men, hoàn thiện trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.15. Hành lang cầu số 2 (Hạng mục G2)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 02 tầng, mặt bằng hình cung tròn, diện tích xây dựng 110m2, tổng diện tích sàn 220m2; chiều cao mỗi tầng là 3,9m. Nền sàn lát gạch men, hoàn thiện trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT tiết diện 25x25cm; kết cấu đài móng, dầm móng, giằng móng BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.16. Hành lang cầu số 3 (Hạng mục G3)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 11x3m, chiều cao 3,9m. Nền sàn lát gạch men, hoàn thiện trát vữa xi măng và sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ kết cấu khung BTCT chịu lực; dầm, sàn BTCT toàn khối mác 250, đá 1x2cm.

8.17. Hành lang cầu số 4 (Hạng mục G4)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 26x7,5m, chiều cao 4,38m, mái lợp tôn.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm.

8.18. Mái đi bộ (Hạng mục G5)

- Giải pháp kiến trúc: Xây dựng mái đi bộ 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 63x3,3m, chiều cao 2,4m, đoạn qua đường cao 4,4m, mái lợp bằng tấm nhựa lấy sáng.

- Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ thống cột thép tròn mạ kẽm, thanh đỡ bằng thép hộp mạ kẽm.

8.19. Nhà để xe L1 và L2

Nhà để xe mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 51,0x4,5m, chiều cao 4,3m, nền bê tông xi măng mác 150, mái lợp tôn.

Kết cấu móng đơn BTCT mác 250, đá 1x2cm. Phần thân sử dụng hệ thống cột thép tròn mạ kẽm, thanh đỡ bằng thép hộp mạ kẽm.

8.20. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân, đường nội bộ, cây xanh

a) San nền

San nền khu đất xây dựng với cao độ trung bình từ +97,50m đến +100,55m bằng đất đồi đầm chặt K≥0,9. Trước khi đắp đất tiến hành vét hữu cơ khu đất. Đất hữu cơ được chọn lọc và tận dụng đắp khu vực cây xanh.

b) Sân đường nội bộ

- Xây dựng mới các tuyến đường giao thông nội bộ có mặt cắt ngang cụ thể như sau:

+ Nền đường rộng 15,0m; mặt đường rộng 12,0m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 11,0m; mặt đường rộng 8,0m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 9,5m; mặt đường rộng 6,5m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 8,5m; mặt đường rộng 5,5m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m; vỉa hè 2x1,5m = 3,0m.

+ Độ dốc ngang mặt đường imặt = 2%, độ dốc ngang vỉa hè ivh = 1,5%.

Kết cấu mặt đường, Vịnh đỗ xe từ trên xuống: Bê tông xi măng đá 1x2 mác 250 dày khoảng 18cm; lớp ni lon chống mất nước; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày khoảng 15cm;

Nền đường: Nền đường đắp bằng đất độ chặt K ≥ 0,95; riêng 30cm nền đất dưới đáy áo đường được đầm chặt K ≥ 0,98 trước khi đắp đất nền đường tiến hành vét hữu cơ; taluy nền đường đắp 1/1,5;

- Hệ thống vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh: Vỉa hè, sân trường lát gạch Terrazzo và bê tông áp khuôn; bó vỉa, đan rãnh bằng bê tông đúc sẵn;

c) Thoát nước

- Sử dụng mương thoát nước B400, B600, B800; Kết cấu: Thành và đáy mương bằng bê tông cốt thép mác 200, tấm đan bằng bê tông cốt thép mác 200;

- Cống thoát nước qua đường: Sử dụng cống tròn bê tông ly tâm D300 và cống hộp BTCT đúc sẵn có khẩu độ BxH=0,6x0,6m; BxH=0,8x0,8m; BxH=3,0x1,5m;

- Hố ga, hố thu: Bố trí khoảng cách trung bình 20-30m/01 hố ga. Kết cấu: thành, đáy, bản nắp bằng bê tông cốt thép mác 200, nắp hố ga, song chắn rác bằng bê tông cường độ cao.

d) Thoát nước thải

- Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trong từng công trình sau đó chảy vào hệ thống thoát nước thải bên ngoài nhà rồi dẫn về bể xử lý nước thải chung của trường để xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Cống thoát nước thải tự chảy có đường kính D200.

- Hố ga: Bố trí khoảng cách trung bình 20-30m/01 hố ga. Kết cấu: thành xây gạch, đáy và nắp đan bằng bê tông cốt thép mác 200.

e) Cấp nước

- Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ hệ thống cấp nước hạ tầng khu vực. Từ điểm đấu nối qua cụm đồng hồ đo nước dẫn vào các bể nước, từ các bể chứa sẽ cấp đến két mái các công trình và các khu vực có nhu cầu sử dụng nước thông qua hệ thống máy bơm;

- Hệ thống cấp nước ngoài nhà sử dụng ống HDPE đường kính D50, D40. Hệ thống cấp nước đảm bảo cấp nước đầy đủ và liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho toàn bộ trường học.

f) Cây xanh, khu hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất

- Trồng mới các cây xanh bóng mát trong khu vực trường kết hợp thảm cỏ, cây cảnh dạng khóm, bụi tạo cảnh quan;

- Xây mới bồn cây, bồn hoa bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75.

g) Điện chiếu sáng

- Nguồn điện cấp cho hệ thống điện chiếu sáng lấy từ đường dây hạ thế sau Trạm biến áp; lắp đặt 01 tủ điều khiển chiếu sáng. Dây dẫn sử dụng cáp CXV/DSTA 4x6mm2 đi ngầm; cột đèn sử dụng cột thép bát giác tròn côn cao 9m; cần đèn có độ cao 2m, độ vươn cần 1,5m và bóng đèn Led có công suất 100W.

- Móng cột đèn, móng tủ điều khiển chiếu sáng: Móng bằng bê tông đá 1x2cm mác 200; khi đổ móng kết hợp lắp khung móng, tiếp địa và ống nhựa luồn cáp.

8.21. Đường dây và trạm biến áp

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung áp 35kV, dây cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x70mm2 - 35(40,5)kV; Cáp ngầm được lắp đặt trong hào kỹ thuật, rãnh cáp luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE.

- Xây dựng mới 01 TBA có công suất 560kVA-35/0,4kV, sử dụng trạm hợp bộ kiểu đứng.

- Cấp điện hạ thế: Từ tủ điện tổng của trạm biến áp, dẫn tới tủ điện tổng của các hạng mục công trình bằng cáp ngầm CXV/DSTA 4x6mm2, 4x16mm2, 4x35mm2, 4x50mm2; Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D50/40, D65/50, D85/65.

8.22. Thiết bị : Thiết bị các phòng học, nhà hiệu bộ, phòng ở nội trú và bán trú, thiết bị nhà bếp - ăn, PCCC và các thiết bị khác phục vụ hoạt động của Nhà trường.

(Nội dung chi tiết theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm tra, thẩm định)

9. Bản vẽ thiết kế cơ sở được cơ quan thẩm định đóng dấu xác nhận kèm theo Quyết định này.

10. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

10.1. Số bước thiết kế: Thiết kế 02 bước.

10.2. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng; QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; QCVN 10:2025/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình.

- TCVN 8793:2021 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8794:2021 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế; TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản; TCVN 9377: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng; TCVN 5573:2025 Thiết kế kết cấu khối xây; TCVN 5575:2024 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; TCVN 10304:2025 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản tính toán; TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động; TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy - phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí; TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế; TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài; TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng; TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở, công trình công cộng; TCVN 7447:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà; TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư: 217.230.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó:

| - Chi phí bồi thường GPMB | 14.352.000.000 | đồng; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chi phí xây dựng: | 173.075.000.000 | đồng; |  |
| - Chi phí thiết bị: | 6.033.000.000 | đồng; |  |
| - Chi phí quản lý dự án: | 3.101.000.000 | đồng; |  |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 9.391.000.000 | đồng; |  |
| - Chi phí khác: | 1.194.000.000 | đồng; |  |
| - Chi phí dự phòng: | 10.084.000.000 | đồng. |  |

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương án bồi thường, GPMB: Giao UBND xã Hương Xuân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng (Cơ quan thẩm định, đề xuất) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định, sự phù hợp với các quy định pháp luật của các kiến nghị, đề xuất tại các Văn bản nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, các quy định của pháp luật có liên quan và các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Thông báo thẩm định; đảm bảo dự án phát huy hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; triển khai thi công đảm bảo an toàn, hoàn thành dự án đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện việc nghiệm thu, thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- Các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Hương Xuân; Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; - Các PCVP UBND tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu: VT, XD. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |