# PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

DỮ LIỆU MÔ PHỎNG — KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

## Phạm vi dự thảo

Chưa ký, chưa cấp số; sử dụng để rà soát nội bộ. Không thay thế văn bản ban hành.

Điều 24–30, Phụ lục VI, VII, VIII, X NĐ 207/2026/NĐ-CP; Điều 2–5 TT 32/2026/TT-BXD theo đối tượng.

## Thông tin công trình

Cơ quan: Cơ quan chuyên môn về xây dựng — cần xác nhận thẩm quyền cụ thể

Dự án: Trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu và Trạm Kiểm soát Liên hợp Tây Trang

Chủ đầu tư: Ban QLDA Các công trình Dân dụng & Công nghiệp tỉnh Điện Biên

Địa điểm: Xã Na Ư, Huyện Điện Biên

Phạm vi: Trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu và Trạm Kiểm soát Liên hợp Tây Trang

Thông số: Số liệu lấy từ hồ sơ mẫu; chuyên viên điền thông số sau khi đối chiếu tài liệu.

Thiết kế / căn cứ: Đối chiếu tài liệu thiết kế đã nộp và quyết định phê duyệt theo kịch bản mẫu.

Giấy phép đã cấp:

## Nội dung đối chiếu

| Nội dung | Đánh giá | Giải thích và tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Đối tượng phải kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền và phạm vi kiểm tra Điều 25–27 NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Báo cáo hoàn thành thi công, mã định danh dự án/công trình và danh mục hồ sơ Điểm a khoản 4 Điều 27; Phụ lục VI NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư, thành phần ký và điều kiện nghiệm thu Điều 24 NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Thiết kế được duyệt, điều chỉnh; giấy phép nếu thuộc diện Điều 24, 27; Phụ lục VII NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Hồ sơ nghiệm thu công việc, thí nghiệm, chất lượng và chạy thử theo thiết kế Khoản 1 Điều 24; Phụ lục VII NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Kế hoạch, năng lực và kết quả thí nghiệm, quan trắc, kiểm định theo đối tượng Điều 2–5 TT 32/2026/TT-BXD; Điều 8 NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Hồ sơ PCCC, môi trường và chuyên ngành nếu thuộc diện Điểm d khoản 1 Điều 24; Điều 29 NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Kết quả kiểm tra, các tồn tại, công việc còn lại và xử lý theo đúng loại nghiệm thu Điều 24, 27 NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Danh mục và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình Điều 28; Phụ lục VII NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |
| Hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng; vận hành và bảo trì khi bàn giao Điều 30; Phụ lục X NĐ 207/2026 | Chưa đánh giá | Kịch bản mô phỏng; đối chiếu điều khoản và tài liệu nộp trước khi xác nhận. |

## Kiểm tra hiện trường

Ngày: 01/10/2026

Thành phần: Đại diện cơ quan kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị liên quan (mô phỏng)

Tình huống mẫu: cần đối chiếu hồ sơ hoàn công, chứng từ chất lượng và ghi nhận hiện trạng thực tế.

## Tồn tại và khắc phục

| Nội dung | Phụ trách / hạn | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Tình huống demo: chưa có xác nhận đối chiếu đủ hồ sơ hoàn công và kết quả thí nghiệm. | Đại diện chủ đầu tư (mô phỏng) / 08/10/2026 | Chưa khắc phục Chưa xác nhận; cần tiếp nhận và đối chiếu tài liệu khắc phục. |

## Đề xuất của người rà soát

Chưa kết luận

Kịch bản độc lập phục vụ demo; chưa xác nhận tính đầy đủ, hợp lệ hoặc điều kiện cấp phép / nghiệm thu.

Người rà soát: Quản trị hệ thống